## Sheet1
南宁二中游泳池设备房过滤系统采购参数要求
序号 | 设备名称 | 规格要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 质保要求 | 备注
1 | 过滤沙缸1 | Q1600/流量102m³/h/玻璃纤维 | AQUA爱克 | 个 | 3 | 2年以上（含两年） | 标准池
2 | 过滤水泵1 | 功率：11KW/380V/流量110m³/h/自动毛发收集器 | AQUA爱克 | 台 | 3 |  | 标准池
3 | 过滤沙缸2 | Q1400/流量46m³/h/玻璃纤维 | AQUA爱克 | 个 | 1 |  | 教学池
4 | 过滤水泵2 | 功率：4KW/380V/流量46m³/h/自动毛发收集器 | AQUA爱克 | 台 | 1 |  | 教学池
5 | 过滤石英砂 | 泳池过滤专用 | 主流品牌 | 吨 | 6 |  | 标准池 教学池
6 | 投药泵 | 泳池专用 |  | 台 | 2 |  | 标准池 教学池
7 | 水质监测仪 | 泳池专用 |  | 台 | 2 |  | 标准池 教学池
8 | 控制电箱 | 按实际需求 |  | 套 | 1 |  | 标准池 教学池
9 | 五金、管材 | 按实际需求 |  | 批 | 1 |  | 标准池 教学池
10 | 其它要求：1、营业执照经营范围需包含有游泳池建设施工许可； 2、需提供1个以上（含1个）游泳池设备房建设施工案例（附合同和案场图片）； 3、负责拆除游泳池设备房旧设备到校园内指定位置； 4、负责安装调试新设备。